Compensa labās prakses standarti viesu namu apdrošināšanai

Compensa piedāvājums būs izdevīgākais, ja:

- Ēka ir nodota ekspluatācijā

- Ēka ir aprīkota ar lokālo dūmu signalizāciju (220V pieslēgums)

- Objekts ir uzraudzīts (atrodas vienā teritorijā ar dzīvojamo ēku, ir signalizācija, kas savienota ar apsardzes uzņēmumu)

- Ēkai nav salmu vai niedru jumta segums

- Tiek ievēroti laba saimnieka pamatprincipi

- Ēkai ir veikts Compensa eksperta novērtējums

- Klients apdrošina arī savu pastāvīgo dzīvesvietu viena gada laikā no viesu nama apdrošināšanas (iepriekš vienojoties par fiksētu Compensa privātīpašuma piedāvājumu)

Laba saimnieka pamatprincipi:

- Tiek aizslēgti logi un durvis, kad objekts netiek izmantots

- Nododot objektu klientiem lietošanā, tiek piefiksēti personas dati un kontakti

- Pirms klients dodas prom no objekta, tiek veikta objekta apsekošana

- Klientiem ir pieejama informācija par atklātas liesmas lietošanas noteikumiem (sveces, ugunskuri, pirotehnika, smēķēšana)

- Malka un citi apkures krājumi  tiek uzglabāti ne tuvāk kā 10 metrus no ēkām

- Elektroapgāde un ūdens komunikācijas tiek atslēgti, kad objekts netiek izmantots

- Sezonas aukstajā laikā tiek nodrošināta ūdens komunikāciju atslēgšana un iztukšošana vai arī telpās tiek nodrošināta atbilstoša pastāvīga apkure

- Ja sniega daudzums uz jumta pārsniedz 15 cm, tiek veikta sniega tīrīšana no jumtiem

Eksperta novērtējumā tiek iekļauts:

Ēkas veids - sienu konstrukcijas, pārseguma konstrukcija, jumta konstrukcija un veids, fasādes un iekšējā apdare (starpsienu konstrukcijas, sienu  un griestu apdares veids, grīdas segumi)

Pirts - apšuvums pie pirts krāsns un skursteņa, fasādes apdare

Santehnikas mezgli - santehnikas mezglu apdare, izbūve , ūdens noslēgšanas vietas, kanalizācijas veids, ūdens filtri, baseins, baseina aprīkojums, burbuļvanna, citas specifiskas ūdens iekārtas un aprīkojums

Apkure - apkures veids, telpu apkures veids, skursteņa veids, skursteņa stāvoklis un novietojums, kamīns, pirts krāsns

Ventilācijas sistēma - dabīgā, piespiedu, rekuperatori, kondicionēšanas sistēma

Elektrība - slēdžu un rozešu izvietojums un grupējums, sadales kastes novērtējums, apgaismes ķermeņu novietojums telpā, ugunsdrošības signalizācijas darbības pārbaude

Teritorija - terases, citas ar ēku saistītās izbūves, degtspējīgo materiālu novietojums (malka, atkritumu urnas) un attālums līdz tuvākajam objektam

Apdrošināšanas risku segums:

- Ugunsgrēks

- Dabas stihijas

- Ūdensvadu avārijas

- Trešo personu prettiesiska rīcība

Pašrisks - EUR 300 (stiklojumam EUR 150), ugunsgrēka riskam 10% no zaudējuma summas, bet ne vairāk kā EUR 5 000.

Papildus bonusi lauku ceļotājs biedriem:

Papildus atlaide -10% un prēmijas apmaksa 2 vai 4 daļās bez piemaksas.